Совет депутатов городского округа Серпухов

Московской области

РЕШЕНИЕ

№ 159/18 от 15.02.2017

О внесении изменений в Порядок использования опор наружного уличного освещения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Город Серпухов Московской области», не по прямому назначению для размещения объектов связи», утвержденный решением Совета депутатов города Серпухова от 22.04.2016 № 93/10

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в целях установления единого порядка использования опор наружного уличного освещения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области», не по прямому назначению для размещения объектов связи и обеспечения надлежащего внешнего оформления, устойчивости и безопасности конструкций опор, а также с целью повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Городской округ Серпухов Московской области", Совет депутатов городского округа Серпухов Московской области

р е ш и л:

- Внести в Порядок использования опор наружного уличного освещения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Город Серпухов Московской области», не по прямому назначению для размещения объектов связи», утвержденный решением Совета депутатов города Серпухова от 22.04.2016 № 93/10, следующие изменения:

- изложить Порядок использования опор наружного уличного освещения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Город Серпухов Московской области», не по прямому назначению для размещения объектов связи» в новой редакции (прилагается).

2.    Направить  настоящее  решение Главе городского округа Серпухов  Д.В. Жарикову для подписания и официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, муниципальной собственности и развитию предпринимательства (О.С. Ковшарь).

Председатель Совета депутатов                                                          И.Н. Ермаков

И.о. Главы городского округа,

первый заместитель главы

администрации                                                                                    А. С. Воробьев

Подписано и.о. Главы городского округа

16.02.2017

Утвержден решением Совета депутатов

городского округа Серпухов

от 15.02.2017 №159/18

Порядок использования опор наружного уличного освещения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области», не по прямому назначению для размещения объектов связи

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.07.2003  126-ФЗ «О связи», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области» и устанавливает порядок использования опор наружного уличного освещения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области» (далее - опор) не по прямому назначению для размещения объектов связи.

2. Основанием использования опор не по прямому назначению является возмездный договор на использование опор наружного уличного освещения или воздушных линий электропередач (далее - договор).

Использование опор не по прямому назначению для размещения объектов связи допускается только после оформления документов, предусмотренных настоящим Порядком.

3. Орган, уполномоченный на осуществление функции по определению технической возможности использования опор не по прямому назначению для размещения объектов связи (далее – Уполномоченный орган), выдает соответствующие технические условия (далее Т.У.) и согласовывает схему размещения объектов связи, либо проект размещения объекта на опоре.

Решение о назначении Уполномоченного органа принимается Главой городского округа Серпухов в форме постановления.

4. Основные технические требования к использованию опор:

4.1. Разрешается использование только опор, остальные элементы воздушных линий электропередач и сетей уличного освещения к использованию не подлежат.

4.2. Не допускается использование существующих траверс, кронштейнов и оголовий.

4.3. Монтаж волоконно-оптических линий связи или оптических кабелей связи (далее - ЛС), а также дополнительных устройств и соединительных муфт связи на опоры ВЛ электропередач должен проводиться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150 (далее - ПУЭ), Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередач напряжением 0,4-35кВ", СО 153-34.48.519-2002, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации 27.12.2002, Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 24.04.2003 (далее - Правила), условиями безопасности и удобства оперативного обслуживания электрических сетей.

5. Для заключения договора заявитель направляет в Уполномоченный орган заявку на получение Т.У. для использования опор не по прямому назначению для размещения объектов связи с приложением следующих документов:

копии учредительных документов (для юридических лиц), копии документов или свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

копия документов, подтверждающих право собственности на движимое имущество (справка о балансовой принадлежности объектов связи и т.п.);

документы уполномоченного представителя заявителя в соответствии с законодательством (доверенность, документ, удостоверяющий личность представителя, правомочного заключать договоры от имени правообладателя сетей связи, документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица).

6. Т.У. на использование опор не по прямому назначению для размещения объектов связи выдаются Уполномоченным органом в течение 15 дней с момента поступления заявки и документов, указанных в п. 5 настоящего Порядка, а также ориентировочной схемы прохождения ЛС, либо схемы размещения иных объектов, планируемых к размещению на опоре, c указанием места расположения планируемых к использованию опор.

7. На основании Т.У., выданных Уполномоченным органом, в соответствии с требованием законодательства заявитель разрабатывает схему размещения ЛС, либо проект размещения объекта на опоре, и предоставляет их на согласование в Уполномоченный орган и сетевую организацию.

8. Решение о технической возможности либо невозможности использования опоры не по прямому назначению для размещения объектов связи принимается Уполномоченный орган не позднее 14 дней с момента поступления схемы размещения от заявителя. О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме.

9. В случае возможности использования опор не по прямому назначению для размещения объектов связи, заявитель после выполнения Т.У., подписания с Уполномоченным органом акта осмотра ЛС, подтверждающего выполнение технических условий, заключает договор на каждый размещаемый на опоре объект с правообладателем опор, указанным в п. 11 настоящего порядка, а также включается в единый реестр пользователей опор не по прямому назначению для размещения объектов связи, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области» (далее – единый реестр пользователей), ведение которого осуществляет Уполномоченный орган.

10. Уполномоченный орган обеспечивает подготовку договора на использование не по прямому назначению для размещения объектов связи опор наружного уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности города Серпухова.

11. В случае размещения ЛС или иных объектов, размещаемых на опорах воздушных линий электропередач, правообладателем которых является Уполномоченный орган, с предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия собственника от имени муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области», Уполномоченный орган заключает договор от своего имени.

В случае размещения ЛС или иных объектов, размещаемых на опорах наружного уличного освещения, находящихся в муниципальной казне муниципального образования "Городской округ Серпухов Московской области", Уполномоченный орган направляет договор в орган, осуществляющий функции и полномочия собственника от имени муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области», для заключения договора.

12. Размер платы по договорам за использование опор, находящих в собственности муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области», устанавливается в соответствии с методикой расчета платы за использования опор воздушных линий электропередач и (или) наружного уличного освещения согласно приложению 1 к настоящему порядку.

В случае использования опор воздушных линий электропередач и (или) наружного уличного освещения не по прямому назначению для размещения объектов связи муниципальным учреждениям муниципального образования "Городской округ Серпухов Московской области", которые имеют право на безвозмездное пользование муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством, допускается предоставление опор не по прямому назначению для размещения объектов связи на безвозмездной основе.

13. Эксплуатация опор не по прямому назначению для размещения объектов связи допускается на основании соответствующего акта осмотра ЛС, и договора, заключенного между правообладателем опор и пользователем.

Монтаж линий пользователь осуществляет самостоятельно и за свой счет. После монтажа линий пользователь в течение 3 рабочих дней предъявляет Уполномоченному органу проложенные сети на соответствие Правил, согласованной схеме размещения и Т.У. использования опор не по прямому назначению для размещения объектов связи.

Так как воздушные линии электропередач и сети уличного освещения являются действующими электроустановками, все работы по монтажу, ремонту и обслуживанию оптоволоконных кабелей, устройств связи и иных объектов, размещаемых на опорах, оформляются в Уполномоченном органе по письменному обращению и выполняются по наряду-допуску согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н.

14. Уполномоченный орган обеспечивает текущий контроль за использованием опор не по прямому назначению для размещения объектов связи.

15. При переносе или переустройстве линий связи и сооружений связи вследствие строительства, расширения территорий населенного пункта, капитального ремонта, реконструкции зданий, строений, сооружений, дорог и мостов, освоения новых земель, переустройства систем мелиорации, разработки месторождений полезных ископаемых и иных нужд оператору связи возмещаются расходы, связанные с такими переносом или переустройством, если иное не предусмотрено законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Возмещение может осуществляться по соглашению сторон в денежной форме либо посредством переноса или переустройства линий связи и сооружений связи заказчиком строительства за свой счет в соответствии с нормативными правовыми актами и выдаваемыми организацией связи техническими условиями.

16. В случае размещения ЛС на опорах до утверждения настоящего Порядка, пользователь обязан в течение шести месяцев со дня утверждения настоящего Порядка, привести ЛС и иные объекты, размещенные на опорах, в соответствие с требованиями, установленными настоящим Порядком и Правилами, предъявить Уполномоченному органу ЛС и иные объекты, размещенные на опорах, для проверки и оформления акта осмотра, заключения договора с правообладателем опор, указанным в п. 11 настоящего порядка, и включения в Единый реестр пользователей опор.

Приложение № 1 к порядку, утвержденному

решением Совета депутатов городского округа Серпухов

от 15.02.2017 №159/18

Методика расчета платы за использование

муниципальных силовых опор и опор наружного освещения

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета платы за использования использование опор наружного уличного освещения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области», не по прямому назначению для размещения объектов связи.

2. Расчет платы по договорам, предусматривающим использование опор наружного уличного освещения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области», не по прямому назначению для размещения объектов связи, осуществляется по следующей формуле:

Рпл = Км х Бс х Кд,

где: Рпл - размер годовой платы за использования муниципальных опор, руб. без учета налога на добавленную стоимость;

Км - количество используемых мест на муниципальных опорах (количество муниципальных опор);

Бс - базовая ставка годовой платы за одно место на одной опоре наружного уличного освещения, опоре воздушных линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области, для размещения объектов связи, размер которой утверждается Советом депутатов города Серпухова Московской области;

Кд - коэффициент, учитывающий условия использования опор или вид деятельности пользователя при эксплуатации опор не по прямому назначению для размещения объектов связи:

Кд = 1 – для подвеса волоконно-оптического кабеля связи.

Кд=25 - для размещения оборудования базовой станции сотовой, радиотелефонной связи и оборудования транспортной сети.